## 仕様書
広島県立尾道商業高等学校商業実践室空調更新工事
| 仕 様 書 (工事内訳書） |  | 見積番号 6330515-2 宮地機工株式会社
費 目 |  | 規 格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
① | 空調設備機器
| ACP－１ 空調機 | SSRH280DD 天井吊型 ツイン（ダイキン） | 1 | 式 | 1610000 | 1610000 | 内機２台、外機１台
| 運転リモコン 液晶ワイヤード | BRC1G４（ダイキン） | 1 | 式 | 23000 | 23000
| センシングユニット（センサーキット） | BRE50B2F（ダイキン） | 2 | 式 | 11000 | 22000
計① | [5 empty] | 1655000
② | 空調設備工事
| 搬入据付工事費 |  | 1 | 式 | 53750 | 53750
| 基礎工事費 |  | 1 | 式 | 7500 | 7500
| リモコン配線工事費 |  | 1 | 式 | 9630 | 9630
| 冷媒配管工事費 | 冷媒管・ドレン管・内外連絡線 | 1 | 式 | 246398 | 246398
| 重機費（高所作業車） | 揚重（レッカー等） | 1 | 式 | 56250 | 56250
| 既設機器撤去工事費 |  | 1 | 式 | 81250 | 81250
| 配管保温工事費（カラー鉄板ラッキング） | 保温・ラッキング切廻し | 1 | 式 | 41000 | 41000
| 電気工事費 | 電源線脱着 | 1 | 式 | 31250 | 31250
| 試運転調整費 |  | 1 | 式 | 12500 | 12500
| 冷媒回収、破壊処理費 |  | 1 | 式 | 31250 | 31250
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式 | 17400 | 17400
| 資材運搬交通費 |  | 1 | 式 | 27100 | 27100
| 現場雑費 | 現場経費・工事諸経費 | 1 | 式 | 96222 | 96222
計② | [5 empty] | 711500
③ | アスベスト含有調査
| 検体調査 |  | 2 | 式 | 22000 | 44000
| 現場収集 |  | 2 | 式 | 8000 | 16000
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式 | 3000 | 3000
| 資材運搬交通費 |  | 1 | 式 | 5000 | 5000
| 現場雑費 |  | 1 | 式 | 7000 | 7000
計③ | [5 empty] | 75000
出精値引 | [5 empty] | -641500
合 計 | [5 empty] | 1800000
消 費 税 | [5 empty] | 180000
総 合 計 | [5 empty] | 1980000