## 表紙
御見積書
広島県立尾道商業高等学校 殿 |  |  |  |  | PAGE No. 1
見積番号 6330515-2
2026年9月30日
つぎのとおりお見積いたしました。 |  |  |  | 宮地機工株式会社
なにとぞご用命くださいますようお願い申しあげます。
有効期間経過後のご註文は一応ご照会下さい
〒722-0051
広島県尾道市東尾道9-9
件名 |  | 商業実践室 空調更新工事 |  | TEL 0848-20-2121
受渡場所 |  | 御協議による |  | FAX 0848-20-2126
受渡期間 |  | 御協議による
支払条件 |  | 御協議による
荷造運賃 |  | 御協議による
本書有効期間 |  | ６０日
お見積金額 ￥1,800,000- (税別)
項 | 品 名 |  | 数 量 | 金 額 | 備 考
空気調和工事
1 | 空調設備機器 |  | 一式 | 1220300
2 | 空調設備工事 |  | 一式 | 524400
3 | アスベスト含有調査 |  | 一式 | 55300
機器本体
| スカイエア |  | 一式 |  | 1187100
別売付属品
| ダイキン別売品 |  | 一式 |  | 33200
| 合計 |  |  | 1800000
上記の工事費には、以下の法定福利費相当額を含んでいます。
【法定福利相当額（Ａ）】29,016円 Ａ ＝ Ｙ × Ｚ
Ｙ：労務費相当額
Ｚ：法定福利費事業者負担率（合計値： 16.04／100）
※本見積は、2026/11月からの価格で作成しております。

## 明細(1)
PAGE No. 2
見積番号 6330515-2
品 名 | 数 量 |  | 単 価(税別) |  | 価 格(税別) | 備 考
1 空調設備機器
ACP-1
スカイエア
ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ 天井吊形
SSRH280DD | 1 | 台 | 1187100 |  | 1187100 | 内機2台・外機1台
グリーン購入法適合
定格冷房標準能力 | 25.0(11.3～28.0) |  |  | ｋＷ
定格暖房標準能力 | 28.0(12.6～35.0) |  |  | ｋＷ
ＡＰＦ２０１５ | 4.8
定格冷房消費電力 | 9.75 |  |  | ｋＷ
定格暖房消費電力 | 8.57 |  |  | ｋＷ
室内ファン風量強 | (28)×2 |  |  | ｍ３／ｍｉｎ
室内ファン電動機出力 | (150×1)×2 |  |  | Ｗ
室外ファン風量 | 163 |  |  | ｍ３／ｍｉｎ
室外ファン電動機出力 | (227+227)×1 |  |  | Ｗ
圧縮機電動機出力 | 5.90 |  |  | ｋＷ
電源 ３相 ２００Ｖ６０Ｈｚ
外形寸法（Ｗ×Ｌ×Ｈ）・質量
室内機 1590× 690× 235mm | 40kg ×2
室外機 940× 320×1430mm | 123kg ×1
BRC1G4 | 1 | 式 | 17000 |  | 17000
運転リモコン・液晶ワイヤード
BRE50B2F | 2 | 式 | 8100 |  | 16200
センシングユニット（センサーキット）
機器合計 |  |  |  |  | 1220300
2 空調設備工事
搬入据付工事費 | 1 | 式 |  |  | 39600
基礎工事費 | 1 | 式 |  |  | 5500
リモコン配線工事費 | 1 | 式 |  |  | 7100
冷媒配管工事費 | 1 | 式 |  |  | 181700 | ドレン管・連絡線含む
重機費（高所作業車） | 1 | 式 |  |  | 41500 | レッカー等
既設機器撤去工事費 | 1 | 式 |  |  | 59900
配管保温工事費（カラー鉄板ラッキング） | 1 | 式 |  |  | 30200 | ラッキング切廻し含む
電気工事費 | 1 | 式 |  |  | 23000 | 電源線脱着
試運転調整費 | 1 | 式 |  |  | 9200
冷媒回収、破壊処理費 | 1 | 式 |  |  | 23000
雑材消耗品 | 1 | 式 |  |  | 12800
資材運搬交通費 | 1 | 式 |  |  | 20000
現場雑費 | 1 | 式 |  |  | 70900 | 工事諸経費含む
－ 計 － |  |  |  |  | 524400

## 明細(2)
PAGE No. 3
見積番号 6330515-2
品 名 | 数 量 |  | 単 価(税別) | 価 格(税別) | 備 考
3 アスベスト含有調査
検体調査 | 2 | 式 | 16200 | 32400
現場収集 | 2 | 式 | 5900 | 11800
雑材消耗品 | 1 | 式 |  | 2200
資材運搬交通費 | 1 | 式 |  | 3700
現場雑費 | 1 | 式 |  | 5200
－ 計 － |  |  |  | 55300