## 仕様書
広島県立尾道商業高等学校商業実践室空調更新工事
| 仕 様 書 (工事内訳書） |  | 見積番号 6330515-2 宮地機工株式会社
費 目 |  | 規 格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
① | 空調設備機器
| ACP－１ 空調機 | SSRH280DD 天井吊型 ツイン（ダイキン） | 1 | 式 | 1187100 | 1187100 | 内機２台、外機１台
| 運転リモコン 液晶ワイヤード | BRC1G４（ダイキン） | 1 | 式 | 17000 | 17000
| センシングユニット（センサーキット） | BRE50B2F（ダイキン） | 2 | 式 | 8100 | 16200
計① | [5 empty] | 1220300
② | 空調設備工事
| 搬入据付工事費 |  | 1 | 式 | 39600 | 39600
| 基礎工事費 |  | 1 | 式 | 5500 | 5500
| リモコン配線工事費 |  | 1 | 式 | 7100 | 7100
| 冷媒配管工事費 | 冷媒管・ドレン管・内外連絡線 | 1 | 式 | 181700 | 181700
| 重機費（高所作業車） | 揚重（レッカー等） | 1 | 式 | 41500 | 41500
| 既設機器撤去工事費 |  | 1 | 式 | 59900 | 59900
| 配管保温工事費（カラー鉄板ラッキング） | 保温・ラッキング切廻し | 1 | 式 | 30200 | 30200
| 電気工事費 | 電源線脱着 | 1 | 式 | 23000 | 23000
| 試運転調整費 |  | 1 | 式 | 9200 | 9200
| 冷媒回収、破壊処理費 |  | 1 | 式 | 23000 | 23000
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式 | 12800 | 12800
| 資材運搬交通費 |  | 1 | 式 | 20000 | 20000
| 現場雑費 | 現場経費・工事諸経費 | 1 | 式 | 70900 | 70900
計② | [5 empty] | 524400
③ | アスベスト含有調査
| 検体調査 |  | 2 | 式 | 16200 | 32400
| 現場収集 |  | 2 | 式 | 5900 | 11800
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式 | 2200 | 2200
| 資材運搬交通費 |  | 1 | 式 | 3700 | 3700
| 現場雑費 |  | 1 | 式 | 5200 | 5200
計③ | [5 empty] | 55300
合 計 | [5 empty] | 1800000
消 費 税 | [5 empty] | 180000
総 合 計 | [5 empty] | 1980000